[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29  апреля  2019 г.   № 25-па 
с. Уэлен
Об оказании содействия органам государственной власти Чукотского автономного округа в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения на территории сельского поселения Уэлен
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения, Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Уэлен (Приложение № 1).
2. Утвердить основные требования по соблюдению мер пожарной безопасности (Приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий в информировании населения о мерах пожарной безопасности (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
                                 


В.А. Карева
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Уэлен
от 29.04. 2019г.  № 25-па
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Уэлен
1. Общие положения

Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Уэлен (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Уэлен. 

В настоящем положении применяются следующие понятия: 

- противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения противопожарной безопасности, осуществляемые через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов, и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

- инструктаж по пожарной безопасности – ознакомление работников (служащих) организаций, учащихся образовательных учреждений и населения с инструкциями по пожарной безопасности. 

2. Порядок проведения противопожарной пропаганды
2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят: 

- Администрация сельского поселения Уэлен (далее- Администрация); 

- администрации предприятий, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2.3. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций. 

2.4. Администрация с целью организации противопожарной пропаганды информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2.5. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством: 

- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 

- размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) пожарной безопасности; 

- размещение на информационных стендах на улицах сельского поселения Уэлен социальной рекламы по пожарной безопасности; 

- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации. 

2.6. Администрация осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, Государственной противопожарной службой, организациями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной пропаганды. 

2.7. Уголки (информационные стенды) должны содержать информацию об обстановке с пожарами на территории сельского поселения Уэлен, примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (помещения), времени года с учетом текущей обстановки с пожарами. 

Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Уэлен
от 29.04. 2019г.  № 25-па
Основные требования 

по соблюдению мер пожарной безопасности
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудно горючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества. 

Перед началом отопительного сезона следует осуществить проверки и ремонт печей, котельных, тепло генераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 

При эксплуатации котельных и других тепло производящих установок запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать тепло производящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

д) разжигать установки без предварительной их продувки; 

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи. 

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну. 

Дополнительные мероприятия: 

1) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу; а так же ящик для песка объемом 0,5 куб. метра, совковую лопату; 

2) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 

Действия при пожаре:

Сообщить о пожаре по телефону:
- со стационарного телефона:  «01»;

- с мобильного телефона: «101»;

-   8 (42736) 2-26-67  пожарная часть; 

-   8 (42736) 2-20-94  служба ЕДДС.

Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

По возможности принять меры к тушению пожара посредством использования первичных средств пожаротушения.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищаться от него:

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Приложение № 3
к постановлению администрации
сельского поселения Уэлен
от 29.04.2019г.  № 25-па
ПЛАН

мероприятий по информированию населения сельского поселения Уэлен

 о мерах пожарной безопасности
	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Агитационно-разъяснительная работа среди всех категорий населения о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности на территориях населенного пункта, при производстве сельскохозяйственных и других видов работ путем:

а)распространения памяток (листовок) на информационных стендах;

б) проведения бесед на противопожарную тематику;

-на собраниях граждан сельского поселения;

-в общеобразовательных учреждениях
	Постоянно
	Глава администрации, руководители предприятий и учреждений

	2.
	Рассмотрение на собраниях граждан сельского поселения вопросов противопожарного состояния населенного пункта и о мерах по его укреплению, о необходимом перечне первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
	Не менее 1 раз в год
	Глава администрации

	3.
	Издание распоряжения об установлении особого противопожарного режима на территории поселения в случае повышения пожарной опасности и доведение его требований до населения
	Немедленно при повышении пожарной опасности
	Глава администрации

	4.
	Распространение пожарно-технических знаний
	Постоянно
	Руководители предприятий и учреждений

	5.
	Обучение пожарно-техническому минимуму  специалистов и работников, организаций, ответственных за пожарную безопасность
	1 раз в 3 года
	Руководители организаций и учреждений

	6.
	Опубликование  нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности  на сайте Чукотского муниципального района  в сети интернет, в разделе сельское поселение Уэлен
	По мере их принятия
	Глава администрации


