
                                                          [image: image1.jpg]





             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН

РЕШЕНИЕ

(29 сессия   4 созыва)

от 22 марта 2021г.    № 49                            

с.Уэлен

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года.
В соответствии с частью 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования сельского поселения Уэлен, Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Уэлен

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года согласно приложению к настоящему решению.
2.
Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет».

3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава сельского поселения,

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

сельское поселение Уэлен                                                      В.А. Карева

Утверждена

решением Совета депутатов

муниципального образования

 сельское поселение Уэлен

от 22.03.2021г.  № 49
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года
СОДЕРЖАНИЕ 

81.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


102.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН


102.1
Территория


102.2
Климат


112.3
Анализ численности населения


143.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН


143.1
Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования


173.2
Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования


193.3
Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования


193.4
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования


203.5
Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования


203.6
Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования


223.7
Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей


244.
ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


244.1
Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий


254.2
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы


315.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН


336.
ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


446.1
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении


456.2
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении


476.3
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении


496.4
Программа инвестиционных проектов в водоотведении


516.5
Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов


536.6
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей


536.7
Программа установки приборов учета у потребителей


547.
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


598.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ


598.1
Ответственные за реализацию Программы


598.2
План-график работ по реализации Программы


598.3
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы


608.4
Порядок корректировки Программы




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021-2026 годы и на период до 2031 года

	Основание 
для 
разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ         «Об энергосбережении и о повышении энергетической   эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ              «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

4.  Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ                  «О водоснабжении и водоотведении»;

5.  Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ                 «О теплоснабжении»;

6.  Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ                 «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502        «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

9. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 

	Соисполнители программы 
	Отсутствуют

	Основные разработчики Программы
	Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования сельского поселения Уэлен.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения Уэлен:

· сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории сельского поселения Уэлен:
· сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ сетей, путем их замены до 5%;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.
4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сельского поселения Уэлен:

· сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%;
· Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории сельского поселения Уэлен:

· Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%.
6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории сельского поселения Уэлен:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%;

· сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2031 год. 

Этапы осуществления Программы: 

 первый этап – с 2021 года по 2026 год; 

 второй этап – с 2027 года по 2031 год. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы составляет 137 794,27 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 

· электроснабжение – 30410 тыс. руб. 

· теплоснабжение – 25 753,27 тыс. руб.

· водоснабжение – 23 800 тыс. руб.

· водоотведение – 36 866  тыс. руб.

· захоронение и утилизации ТКО – 19840 тыс. руб.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен, средства ресурс снабжающей организации, инвестиционные программы района и местный бюджет (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен разрабатывается на период с 2021 до 2031 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен:

1 этап – 2021-2026 годы;

2 этап – 2027-2031 годы. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН 
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
1. Численность населения (на 01.01.2021 г.) – 689 чел.
2.1 .  Территория
Село Уэлен - самый северо-восточный населённый пункт России, расположенный у Берингова пролива и Северного Ледовитого океана. В административном отношении входит в Чукотский муниципальный район, в составе Чукотского автономного округа (окружной центр -  г. Анадырь).

Село Уэлен расположено в северо-восточной части Чукотского полуострова, в непосредственной близости от мыса Дежнёва — самой восточной точки Евразии. Расстояние между крайними точками до территории США чуть больше 80 км. Координаты
: 66°10′00″ с. ш. 169°49′00″ з. д. Поселок вытянулся узкой полосой вдоль длинной галечной косы, отделяющей от Чукотского моря обширную лагуну, длиной 15 на 3 км. Высота над уровнем моря — 3 метра. Рядом находится скалистый обрыв высотой около 100 метров переходящий в плато, 30-40 м над косой Уэлен. Расстояние до Уэлена из районного центра, села Лаврентия, составляет около 140 км по суше, 120 км по морю и 80 км по воздушной трассе.

Растительный мир скуден, состоит из подгольцовых кустарников. Фауна в районе села разнообразна. В морской акватории обитают крупные млекопитающие — серый и гренландский киты, лахтак, а также рыба — лососёвые, сайка, камбала, бычок, дальневосточная навага. На побережье водятся — белый медведь, волк, песец, росомаха, лисица, заяц-беляк. Орнитофауна представлена такими птицами как кайра, белая сова, белая куропатка, кречет, ворон.

Национальный состав - чукчи, эскимосы, русские. В посёлке родился известный чукотский писатель Юрий Сергеевич Рытхэу.

Основное занятие жителей — оленеводство, рыболовство, морзверобойный промысел. 

Общая площадь жилищного фонда села составила 10105,50 кв.м.
2.2 . Климат
Климатические характеристики приняты по данным метеостанции по СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Основные климатические данные представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Климатические данные сельского поселения Уэлен
	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	5,3
	5,6
	16,4
	26,8
	30,6
	33,1
	34,5
	36,4
	28,8
	22,8
	10,7
	8,5
	36,4

	Средний максимум, °C
	−7,2
	−6
	0,5
	9,0
	16,9
	20,9
	23,4
	20,3
	14,1
	6,7
	−1,5
	−5,4
	7,6

	Средняя температура, °C
	−10,7
	−10
	−4
	3,5
	10,6
	15,1
	17,5
	14,7
	9,3
	3,4
	−3,9
	−8,4
	3,1

	Средний минимум, °C
	−14,5
	−13,9
	−8,2
	−1
	4,8
	9,5
	12,0
	9,8
	5,6
	0,7
	−6,5
	−11,7
	−1,1

	Абсолютный минимум, °C
	−47,1
	−43,2
	−34,6
	−25,6
	−9,1
	−3,1
	1,2
	−1,4
	−8,6
	−20
	−34,1
	−45,2
	−47,1

	Норма осадков, мм
	35
	28
	26
	31
	41
	68
	75
	76
	56
	50
	42
	39
	566


Климат района представлен данными наблюдений  метеорологической станции «Колючино», расположенной примерно в 30 км от сельского поселения Уэлен. Климат - арктический морской, характеризуется длительной, холодной пуржистой зимой и коротким, прохладным, сырым летом. 

В течение года в районе сельского поселения Уэлен преобладают отрицательные  температуры воздуха, средняя годовая температура воздуха равна минус 10 °С. Наиболее холодными месяцами в течение года являются январь и февраль, средняя температура которых равна соответственно минус 24,6оС и минус 24,4оС. Средний  абсолютный максимум самого тёплого месяца июля  составляет + 5,8оС, абсолютный минимум – 39оС. 

Расчётная температура воздуха для проектирования наружных ограждений принимается для массивных конструкций минус 36оС, для лёгких конструкций – минус 39оС, для проектирования вентиляции – минус 27,1оС.

Ветровой режим характеризуется большими скоростями во все месяцы года. Среднегодовая скорость ветра равна 7,2 м/сек. Максимальная скорость ветра достигает 40 м/сек. Направление ветра меняется по сезонам: зимой преобладают ветры с континента (южная ориентация), а летом со стороны моря (северная ориентация). Годовая роза ветров характеризуется преобладанием северных и южных ветров. Направление ветра широтной ориентации имеет подчинённое значение.

В холодный период наблюдается 56 дней с метелями, наиболее часты они в ноябре – 9 дней, и в декабре – 10 дней. При метелях скорость ветра достигает 40 м/сек, видимость снижается до 10-15 м.

Отопительный период в сельском поселении Уэлен - 365 дней, расчетная температура  - 33°С. Среднее годовое количество осадков составляет 300 мм, из которых 13 % приходится на август. 


Снежный покров появляется в среднем во второй половине сентября, устойчивый снежный покров образуется во второй декаде октября и полностью исчезает к середине  июня.
2.3 . Анализ численности населения
В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен, фактическая численность населения на 01.01.2021 год составила 738 человек.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе республики в целом.

Прогнозируется тенденция увеличения рождаемости населения, что обусловлено социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями.

Тенденции демографической ситуации сельского поселения Уэлен:

· формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

· снижается уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация сельского поселения Уэлен повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). 

Схемой территориального планирования Сельского поселения Уэлен предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.           

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Характеристика формирования населения
	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2020 г.
	2026 г.

(I очередь)
	2031 г.

(расчет. срок)

	Сельское поселение Уэлен
	689
	720
	730


Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях: 

· рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

· увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения сельского поселения Уэлен на расчетный срок до 2031 года составит 730 человек.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН
3.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
3.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

  Система электроснабжения с. Уэлен характеризуется средней надежностью, т.к. имеет локальную систему производства электроэнергии. Электроэнергия производится на дизельной электростанции и служит базовым видом энергии, обеспечивающим функционирование систем тепло- и водоснабжения. Первичный энергоноситель – дизельное топливо. Транспорт электроэнергии осуществляется в границах поселка, передача электроэнергии за его пределы не осуществляется. 

В настоящее время потребности села в электроэнергии покрываются ДЭС, установленной мощностью 3х420 кВт. 

Эксплуатирующая организация – МУП «Айсберг». ДЭС арендует и обслуживает ООО «Компания Норд Марин». 

Распределительные сети состоят из 5 трансформаторных подстанций  6/0,4 кВ, воздушных линий электропередач 0,4 кВ протяжённостью 2,29 км и кабельных линий электропередач 0,4 кВ протяжённостью 6,6 км, 6 кВ – 2,4 км. Средний износ электрических сетей составляет 65 %. Износ оборудования ДЭС – 51%.

Источником электроснабжения сельского поселения Уэлен является ДЭС (1,6 МВт)
В таблице представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 3.1.1 Дизельные генераторы ДЭС
	№ п/п


	Марка, тип ДГ
	Установленная мощность, кВт
	Дизель,

заводской

номер
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа,%

	1
	ДГ-1 КТА-38 G 5
	800
	41224557
	2015
	2017
	30%

	2
	ДГ-2 КТА-19 G ЗА
	400
	31127723
	2012
	2015
	55%

	3
	ДГ-2 КТА-19 G ЗА
	400
	31125025
	2012
	2016
	50%


Электрические сети сельского поселения Уэлен включают в себя РУ, подстанции и линии электропередач с классами напряжения 0,4кВ и 6кВ.
Электроснабжение потребителей электрической энергии осуществляется от трансформаторных подстанций.
Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение.
Расчетные расходы электроэнергии потребителей в зонах действия трансформаторных подстанций сельского поселения Уэлен и сводные данные по потребителям:

Установленная  мощность ДЭС в сельском поселении Уэлен составляет  – 1600кВт. 

Максимальная нагрузка – 538кВт, минимальная нагрузка – 350кВт.  Суммарное потребление электроэнергии  1605,53 тыс. кВт ч в год.
3.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 

На центрах питания распределительной сети городского поселения установлено 3 дизель-генератора, суммарная загрузка которых обеспечивает необходимое взаиморезервирование, что соответствует принципу надёжности электроснабжения «п-1».
Надежность системы электроснабжения сельского поселения Уэлен соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения сельского поселения Уэлен по всем параметрам надежности системы.  

Сложившаяся в настоящее время в сельском поселении Уэлен  ситуация в топливно- энергетическом комплексе показывает, что угроза надежному энергообеспечению в области имеет место. Она вызвана рядом причин, влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно воздействующих на развитие экономики.

В соответствии с выполненным анализом состояния систем электроснабжения сельского поселения Уэлен основные проблемы в электроснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

1.
Моральный и физический износ основного оборудования энергетических источников и энергетических сетей в пределах нормативного срока службы. 

Здесь важными вопросами для решения являются:

· Замена оборудования подстанций, воздушных и кабельных линий на более современные (например подстанции с закрытыми коридорами обслуживания);

· формирование инвестиционной программы модернизации системы энергоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2.Низкая загрузка силовых трансформаторов на действующих подстанциях.

3.Для повышения надежности энергоснабжения сельского поселения Уэлен  необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения, с целью управления работой электроподстанций и распределительных сетей, своевременного реагирования при изменении нагрузок, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

4.Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ).

Необходимость выхода по обустройству сельского поселения Уэлен на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства энергетического хозяйства. Создание системы инвестиционной привлекательности определяют необходимость решения проблемы финансово - организационной.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых не предусмотрено на данном этапе работы.
3.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям сельского поселения Уэлен осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.
3.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 

Территория сельского поселения Уэлен электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна. 
3.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в сельском поселении Уэлен применяются на основании требований:

· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

· Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· отраслевых нормативных документов; 

· региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения сельского поселения Уэлен показал соответствие готовности системы  требованиям нормативных законодательных актов.

3.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Воздействие системы электроснабжения сельского поселения Уэлен на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

3.2  Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования
3.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Теплоснабжение  общественной, и части жилой застройки сельского поселения Уэлен осуществляется централизованно от отопительной ООО «Тепло-Уэлен», а также от местных источников тепла. Котельная работает на беринговском угле, марки «Г», добываемом на территории Чукотского автономного округа.
Котельная сельского поселения Уэлен:
· 4 котла КСВм-1.0К, 2008 года.
· Котельная запущена в 2011 году.

· Установленная мощность 4.0. Гкал/ч

· На сегодня максимальная мощность 60% от установленной, т.е. 2.4. Гкал/ч.

· Наработка котлов составляет 30-35 тыс. моточасов каждый.

· Подключенная нагрузка с учетом 27 кв. дома (постройки 2016 года), детского сада – 2012года, объектов  2018 года, коттеджей, может составить 2,5 гкал/ч.

Жилищный фонд поселения составляет 10105,50 м2 общей площади; в том числе отапливаемая- 6116,20 м².

Общая протяженность тепловых сетей  (в двухтрубном исчислении) составляет 5,5 км, из них ветхих тепловых сетей – 2,8 км. или 51 %. В 2012 г.  в котельной установлено новое оборудование, производительностью 4500 Гкал/час. Проектная мощность котельной составляет 6 Гкал/ час.

В сельском поселении Уэлен центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии – от котельной, расположенной по улице Ленина, работающей на угле с установленной тепловой мощностью 4 Гкал/час.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории сельского поселения Уэлен, составляет 6605,9 Гкал, в том числе:

-
население – 2815,13 Гкал/год;

-
бюджетные потребители – 2563,19 Гкал/год;

-
прочие потребители – 1227,58 Гкал/год.
4.2.2.1. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения сельского поселения Уэлен по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

4.2.2.4. Рациональность системы теплоснабжения  

Система теплоснабжения сельского поселения Уэлен в настоящее время рациональна. 

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Уэлен.

4.2.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 

4.2.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 

Готовность системы теплоснабжения оценивается также, исходя из требований:

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ст.10 Закона); 

Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в сельском поселении Уэлен оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 

· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения Уэлен показал соответствие готовности системы  требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ, № 116-ФЗ, № 256-ФЗ.
4.2.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения сельского поселения Уэлен на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
3.3  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное газоснабжение в сельском поселении отсутствует. Планы развития Чукотского района Чукотского автономного округа не предусматривают газификацию в ближайшей перспективе. 
3.4  Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Центрального водоснабжения в селе Уэлен нет. Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения села Уэлен. Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора, завозится потребителям машинами-цистернами в емкости запаса, машин не хватает, часто место забора в холодное время промерзает до дна – село остается без воды, колют и возят лед. Годовой объем забора воды составляет 22 тыс.м3.
 В виду недостаточного количества и неудовлетворительного технического состояния спецтранспорта по доставке воды, потребность населения в воде в полной мере не обеспечивается. Из-за отсутствия дезинфицирующих и хлорсодержащих препаратов обеззараживание питьевой воды не проводится на протяжении ряда лет, что создает реальную угрозу возникновения вспышки инфекционных заболеваний. Обеспечение круглогодичного водоснабжения населения связано с большими затруднениями, обусловленными повсеместным развитием многолетней мерзлоты, отсутствием в зимний период поверхностного стока в речных долинах и малой изученности подземных вод. 

Среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1-го жителя сельского поселения Уэлен составляет 0,608 м³/чел/мес. Недопотребление на хозяйственно-питьевые нужды - 49,53м³/мес.
3.5  Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования
Централизованная  канализационная сеть в селе отсутствует. Канализационные стоки сбрасываются на рельеф и в море без очистки. Общий объем сброса загрязненных вод от села Уэлен составляет 341 м3/год. Ситуация создает  антисанитарные и экологические проблемы.
3.6  Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования
Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

На рынке коммунальных услуг в сельском поселении Уэлен нет организаций, занимающихся обращением с твердыми и жидкими бытовыми отходами.

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на большей территории поселения отсутствует.

Источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод и морских акваторий являются свалки бытовых и промышленных отходов, которые представляют собой необорудованные площадки. Утилизация мусора и промышленных отходов (так называемая отработка) происходит путѐм сжигания. Ветром и водой бытовой мусор разносится по всему побережью, создавая на некоторых участках мусорные завалы.

В районе актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Неудовлетворительное санитарное состояние населенных мест, районов свалок, является основной причиной высокого загрязнения почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод и морских акваторий являются свалки бытовых и промышленных отходов, которые представляют собой необорудованные площадки. Утилизация мусора и промышленных отходов (так называемая отработка) происходит путём сжигания. Мусор разносится ветром по значительной площади. Современные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, мешки, бутылки, тетрапакеты и так далее) долговечны и практически не поддаются разрушению в природе. Ветром и водой бытовой мусор разносится по всему побережью, создавая на некоторых участках мусорные завалы.
В ходе обследования сельского поселения Уэлен было установлено, что контейнерные площадки отсутствуют, как и сами контейнеры. В будущем размещение контейнерных площадок должно производится в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 42- 128-4690-88.

В сельском поселении Уэлен селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Основным методом утилизации отходов является их сжигание, что так же негативно сказывается на состоянии атмосферы. Твердые бытовые и промышленные отходы (далее ТКО) вывозятся на существующую несанкционированную свалку твердых бытовых отходов рядом сельским поселением.

· Система
сбора
твердых
бытовых
отходов
нуждается  в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок
в
местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает

· невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно и затратно.

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от села, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет. Необходима организация своевременного вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов.

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТКО, отвечающей природоохранным требованиям.
3.7  Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.
Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 3.7.1.
Таблица 3.7.1. Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	30
	0
	0

	водоотведение
	0
	0
	0

	теплоснабжение
	0
	0
	0

	газоснабжение
	0
	0
	0

	электроснабжение
	100
	100
	100


Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
4. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перспектива развития территории сельского поселения Уэлен рассматривается до 2031 г.

Документами территориального планирования является генеральный план сельского поселения Уэлен, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, района и муниципального образования.

4.1  Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по увеличению численности населения могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по сельскому поселению Уэлен после 2021 г., в результате чего численность населения к 2026 г. вновь возрастет, а к 2031 г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 730 человек.

Таблица 4.1.1 Динамика численности населения поселения, чел.

	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2020 г.
	2026 г.

(I очередь)
	2031 г.

(расчет. срок)

	Сельское поселение Уэлен
	689
	720
	730


Прогноз численности сельского поселения Уэлен 

Схемой территориального планирования сельского поселения Уэлен предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.
При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

4.2  Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг;
· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Электроснабжение

Расчетный баланс электрической нагрузки сельского поселения Уэлен на проектный период  

Таблица 4.2.1
	№ п/п
	Потребитель
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт
	Необходимое количество

 электричества, кВт*час

	1
	Население
	1,09
	801720

	2
	Бюджетные организации
	0,28
	378580

	3
	прочие потребители
	0,68
	607280

	4
	суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,89
	2,05
	1787580



Максимальная нагрузка по сельскому поселению Уэлен составит 2,05 МВт.

Основным потребителем электроэнергии к 2028 году будет являться жилищно- коммунальный сектор (53,2 %) и прочие потребители(33,2%).  На бюджетные организации приходится 13,6 %  потребления электроэнергии.
Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на первую очередь и расчетный срок выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Чукотского автономного округа «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.
Таблица 4.2.2 Прогноз спроса на тепловую энергию
	Наименование показателя
	2019-2023 г.
	2024-2029 г.

	Установленная мощность
	4,500
	4,500

	Располагаемая мощность
	4,279
	4,279

	Мощность Нетто
	4,264
	4,264

	Присоединенная нагрузка
	1,846
	1,861

	Подключенная нагрузка
	2,133
	2,151

	Выработка
	8259,40
	8328,57

	Собственные нужды
	54,87
	54,87

	Отпуск в сеть
	8204,53
	8273,70

	Потери
	1056,29
	1065,20

	Полезный отпуск
	7148,24
	7208,50

	Население
	3357,47
	3417,73

	Бюджетные потребители
	2563,19
	2563,19

	Прочие потребители
	1227,58
	1227,58

	Резерв/Дефицит тепловой

мощности, %
	50,15
	49,73


Водоснабжение
Для гарантированного и качественного водообеспечения населенного пункта водой нужного качества, с учетом экономической эффективности и сохранения окружающей среды, необходима разработка гидрогеологического обоснования систем совместного или комбинированного использования поверхностных и подземных вод.

На I очередь рекомендуется принять в качестве основного источника водоснабжения   надмерзлотные подрусловые воды, развитые в долине реки вблизи села.      

Необходимо выполнить  гидрогеологические изыскания  с целью выявления подземных источников, установления дебита и качества воды. Водозабор из подземных источников  в зимнее время исключит  перемерзание и перебои с водоснабжением села. Необходима разработка не менее двух рабочих водозаборных скважин общей производительностью  не менее 360 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами. 

На территории водозабора необходимо установить насосные станции I-го и II-го подъема с фильтровальным и бактерицидным оборудованием, а также установить  резервуар для хранения  чистой воды объемом не менее расчетного максимального суточного запаса.  Вода, подаваемая потребителям, по санитарным нормам должна отвечать  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

Трубопроводы холодной воды рекомендуется прокладывать  в наземных каналах совместно с тепловыми сетями с применением труб в ППУ-изоляции. 

Протяженность проектируемых водопроводных сетей составляет около 1643 м. Схема сетей водоснабжения тупиковая. 

Водопровод принять объединенным - хозяйственно-питьевой и противопожарный.    Для наружного  пожаротушения предусмотреть на магистральных участках пожарные гидранты незамерзающей конструкции с радиусом действия не менее 150м.  Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) при численности населения менее 5 тысяч человек. В связи с отсутствием данных по водопотреблению всеми объектами по селу, укрупненный расход воды принят согласно СНиП 2.04.02-84(2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Схема сетей и водовода приняты предварительно. Диаметры магистральных трубопроводов при рабочем проектировании сетей на основании данных по водопотреблению всеми объектами населенного пункта. 

Таблица 4.2.3 
	№
	Наименование
	Население
	Норма водопотр

на 1 чел., л/сут
	Средне

суточ.

расход  воды

м³/сут
	 К сут.
	Макс.расход 

воды,

м³/сут

	1
	Здания, оборудов.

внутрен. водопров., ГВС, канализацией
	738
	300
	240
	1,3
	312

	2
	10% на нужды местн. промышленности и неучтенные расходы
	
	
	24
	1,3
	32

	3
	Полив улиц, и т.п.
	
	50
	40
	-
	40

	
	Всего
	
	
	304
	
	384


Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо, кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

-
качественную санитарную защиту источника (раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»);

-
квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

-
надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны

Для создания условий, исключающих возможность загрязнений и ухудшения качества воды источников водоснабжения и предохранения водопроводных сооружений от загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны согласно указаний СНиП 2.04.02-84(2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение

На расчетный срок  рекомендуется строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений производительностью до 0,30 тыс. м³/сут.  

Прокладка сетей в целях сохранения вечномерзлых грунтов наземная или полузаглубленная в железобетонных лотках, с применением канализационных труб в ППУ-изоляции финской фирмы «Uponor». Данные трубы возможно прокладывать в зоне промерзания грунта. При прокладке необходимо учитывать высоту грунтовых вод, высота которых составляет 0,8-1м от поверхности земли. Уклон трубопроводов желательно совместить с естественным уклоном рельефа. Для исключения заглубления трубопроводов, а также обеспечить возможность собирать сточные воды с участков, расположенных на разных отметках,  возникнет необходимость в установке перекачивающих насосных станций (КНС).

На прилагаемой схеме инженерных сетей показана предварительная трасса  наружной канализации. Детальная разработка сетей производится отдельным  рабочим проектом. При наличии  всех данных об отметках рельефа и  выгребов зданий, расходов стоков  от каждого здания, определяются конкретные участки трассы, диаметры трубопроводов, места возможного соединения участков и расположение  и количество КНС. Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем состоянии.

Протяженность  проектируемых магистральных сетей водоотведения составит около 3273 м.
На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на выпусках в море.  

В соответствии  Программой определяются основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции:

- доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК для сброса в море;

- строительство сетей и очистных сооружений для обеспечения планируемого ввода

жилья;

- ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф;

- решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся на станции

очистки стоков;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Методы и степень очистки загрязненных стоков устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-сточных вод от жилых образований;

-промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Для проектируемых сельскохозяйственных комплексов рекомендуется создание самостоятельных очистных сооружений по ведомственным проектам.

Контроль и поддержание в нормативном состоянии, а также внедрение новых технологий в системы очистки воды являются необходимым условием сохранения водных объектов региона.    

Таблица 4.2.4
	  №
	Наименование
	Население
	Норма водотовед.на 1 чел., л/сут
	Среднесуточ.

расход

м³/сут

	1
	Здания, оборудов.

внутрен. водопров., ГВС, канализацией
	752
	300
	240

	2
	10% на нужды местн. промышленности  и неучтенные расходы
	
	
	24

	
	Всего
	
	
	264


Дождевые воды по территории населенного пункта удаляются
открытым способом по спланированной территории.

Услуги по захоронению (утилизации) ТКО 
В целях защиты окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния села требуется  выполнение следующих  мероприятий:

- свалку перевести на другое место – за 500 м от моря и лагуны и не ближе 1 км от села;

- территорию рекультивировать – очистить от мусора и бочкотары и освободить косу для некогда традиционных лежбищ морских млекопитающих.

-строительство полигона ТБО, оборудованного термической ямой для утилизации биологических отходов 

-максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

-оптимальная эксплуатация полигонов ТБО (в соответствии гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01) с учетом последующей рекультивации территорий;

-организация своевременного сбора, транспортировки и удаление ТБО на полигоны;

-организация уборки территории села от мусора; 

-рассмотреть возможность установки пунктов переработки твердых бытовых и биологических отходов (мусоросжигательных установок), эксплуатация которых позволит существенно сократить количество и объем захораниваемых отходов и наладить получение вторичного сырья в результате селективного сбора;

- несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

- необходимо разработать проект «Организация системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами».
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН  
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 5.1. Целевые показатели
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	31.12.2020г

	
	Электроснабжение

	1.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	1 . 1 .2
	Износ сетей
	%
	0

	1.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0

	1.2
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	Ед.
	0

	1.2.2
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100

	1 . 2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100

	2
	Теплоснабжение

	2.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1. 1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	2.1.2
	Износ сетей
	%
	100

	2.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-

	2.2
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	

	2.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество тепловой энергии
	Ед.
	0

	2.2.2
	Обеспеченность населения центра- лизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	н/д

	2.2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	3
	Газоснабжение

	
	отсутствует
	
	

	4
	Водоснабжение отсутствует

	5
	Централизованной системы водоотведения в селе нет.

	6
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО

	6.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	н/д

	6.2
	Показатели Качества обслуживания абонентов

	6.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед
	н/д

	6.2.2
	Обеспеченность населения централизованным

сбором ТБО (от численности населения)
	%
	н/д

	6.2.3
	Количество несанкционированных свалок
	ед
	н/д


6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Уэлен до 2031 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1.
Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Уэлен  Таблица 6.1
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Замена подстанций ТП-1,2,3 и 4
	14780
	
	
	2956
	2956
	2956
	2956
	2956
	
	
	
	
	Схема электроснабжения жилищного фонда, объектов социальной и бюджетной сферы села Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2018-2028гг.

	Замена  подстанций
	6230
	
	
	1246
	1246
	1246
	1246
	1246
	
	
	
	
	

	Замена  дизельэлектростанций
	8550
	
	
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	30410
	0
	150
	6462
	6062
	5912
	5912
	5912
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей
тепловой энергии
	9296,1
	
	
	
	4648,05
	4648,05
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УЭЛЕН" ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АО ДО 2029 ГОДА

	Замена магистрали от котельной до ФАП с ду150 до ду200мм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и
морально устаревших участков теплотрасс
	15 607
	
	
	3121,434
	3121,434
	3121,434
	3121,434
	3121,434
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	25 753,27
	0,00
	100,00
	3 721,43
	7 919,48
	7 769,48
	3 121,43
	3 121,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	строительство водозаборных сооружений на озере с блоком водоподготовки и водовода общей производительностью  не менее 360 м³/сут.
	8200
	
	
	8200
	
	
	
	
	
	
	
	
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Уэлен Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа

	Строительство сетей водоснабжения протяженностью 1643 м
	14 000
	
	
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	
	
	
	
	

	Оборудование насосных агрегатов частотны- ми регуляторами двигателей
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование водозаборной станции прибо- рами учета холодной воды, установка приборов учета у потребителей, ранее не обеспеченных
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	23 800
	0
	100
	11 550
	3 750
	2 800
	2 800
	2 800
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство сетей водоотведения, протяженностью 3273 м
	22 566
	
	
	11283
	11283
	
	
	
	
	
	
	
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Уэлен Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа

	Строительство блочных ОСК, производительностью 0,3 тыс. м3/сут
	14 000
	
	
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	
	
	
	
	

	Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	36 866
	0
	0
	14 233
	14 233
	2 800
	2 800
	2 800
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка схемы санитарной очистки территории
	250
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения
	19000
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	
	
	
	
	
	
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Уэлен Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа

	Изготовление и установка
контейнерных площадок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация земельнежилых частей поселений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и
промышленными отходами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	40
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	19840
	3840
	4160
	4010
	3960
	3810
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	0
	125
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	0
	

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	137 794,27
	3 840,00
	4 510,00
	40 101,43
	36 124,48
	23 291,48
	14 843,43
	14 843,43
	210,00
	10,00
	10,00
	10,00
	


6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, включает:
Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2021 г., 2026 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Уэлен. 

Срок реализации: 2021 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
Мероприятия:

· Замена подстанций ТП-1,2,3 и 4

· Замена  подстанций

· Замена  дизельэлектростанций  

Срок реализации: до 2031 г. 

Необходимый объем финансирования: 29560 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2021 -2025 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения. 
6.2  Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2021 г., 2026 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Уэлен. 
Срок реализации: 2021 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· "Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

· "Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс"
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Необходимый объем финансирования: 24 903,27 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: 
· повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения; 

· создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения. 
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2021-2025 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
6.3  Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды; 
· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2021 г., 2026 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятие:

· актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Сельского поселения Уэлен.

Срок реализации: 2021 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

· строительство водозаборных сооружений на озере с блоком водоподготовки и водовода общей производительностью  не менее 360 м³/сут.

· Строительство сетей водоснабжения протяженностью 1643 м

· Оборудование насосных агрегатов частотными регуляторами двигателей

· Оборудование водозаборной станции приборами учета холодной воды, установка приборов учета у потребителей, ранее не обеспеченных
Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: до 2031 г. 

Необходимые капитальные затраты: 23000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2021-2026 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.
6.4  Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, включает: 

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: 

· актуализация электронной перспективной схемы водоотведения сельского поселения Уэлен.
Срок реализации: 2023 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения: 

· Строительство сетей водоотведения, протяженностью 3273 м

· Строительство блочных ОСК, производительностью 0,3 тыс. м3/сут
Срок реализации проекта: 2024-2027 г. 

Необходимый объем финансирования: 36 566 тыс. руб.
Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. 

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом,  герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-
высокой прочностью

-
устойчивостью против коррозии

-
сопротивлением от зарастания стенок

-
высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-
низким весом

-
трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-
стойкостью к воздействиям кислотной среды

-
стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: 

· разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения; 

· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021-2025 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

6.5  Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов. 

Срок реализации: 2021 г, 2026 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Уэлен; 

· разработка схемы санитарной очистки территории.
Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО. 
Срок реализации: 2021-2026 гг. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· "Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения Уэлен
· Изготовление и установка контейнерных площадок 

· Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений

· Рекультивация земельнежилых частей поселений 

· Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

· Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.

· Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)

· "Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами

Необходимый объем финансирования: 19000 тыс. руб. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· разработка нормативно-правового обеспечения; 
· разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2021-2026 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен. 
Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности. 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Мероприятия: 
· формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. 
Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации. 
Срок реализации: 2021-2026 гг.
Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды; 
· повышение экологической культуры населения; 
· увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды. 
6.6  Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение). 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: 
· проведение энергетического аудита; 
· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; 
· мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.
Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб. 
6.7  Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории сельского поселения Уэлен мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Чукотского района, бюджета сельского поселения Уэлен, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

4.
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

· с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из письма Минэкономразвития России;

· с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2035 гг.). Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 7.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2021
	2025
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2032
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01
	0,01
	

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,046
	0,033
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
8.1  Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

8.2  План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2021-2026 гг.;

2 этап – 2027-2031 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021-2031 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах. 

8.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Уэлен является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг  Программы сельского поселения Уэлен предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

8.4  Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.






3

