
                                                          [image: image1.jpg]





             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН

РЕШЕНИЕ

(6 сессия   5 созыва)

от 02 февраля 2023г.  № 11                            

с.Уэлен

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2022 – 2025 годы и на период до 2030 года.
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральным планом муниципального образования сельского поселения Уэлен Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования сельского поселения Уэлен, Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Уэлен

           РЕШИЛ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2022 – 2025 годы и на период до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.
2.
Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава сельского поселения,

Председатель Совета депутатов
муниципального образования 

сельское поселение Уэлен                                                                    В.А. Карева
Утверждена

решением Совета депутатов

муниципального образования

 сельское поселение Уэлен

от 02.02.2023 г.  № 11
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сельского поселения Уэлен Чукотского района
Чукотского автономного округа 

на 2022-2025 годы и на период до 2030 года
2022 г. 
Заказчик: 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Юридический адрес: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Уэлен, улица Ленина, 16
Фактический адрес: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Уэлен, улица Ленина, 16
Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич 

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты: 

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ 

51
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


82.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


103.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА


103.1.
Территория


103.2.
Климат


153.3.
Анализ численности населения


194.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА


194.1.
Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования


214.2.
Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования


234.3.
Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования


244.4.
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования


264.5.
Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования


274.6.
Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования


274.7.
Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей


295.
ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


295.1.
Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий


446.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА


467.
ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


527.1.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении


537.2.
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении


537.3.
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении


547.4.
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении


567.5.
Программа инвестиционных проектов в водоотведении


577.6.
Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов


587.7.
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей


587.8.
Программа установки приборов учета у потребителей


598.
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


609.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ


609.1.
Ответственные за реализацию Программы


609.2.
План-график работ по реализации Программы


609.3.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы


619.4.
Порядок корректировки Программы




1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа на 2022-2025 годы и на период до 2030 года

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);

5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (РЕД. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);

6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа

	Основные разработчики Программы
	ИП Крылов И.В. 

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Сельского поселения Уэлен Чукотского района.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

· сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10 %;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района:
· сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90 %;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.
4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

· сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %;
· Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

· Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60 %.
6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %;

· сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2030 год. 

Этапы осуществления Программы: 

 первый этап – с 2022 года по 2025 год; 

 второй этап – с 2026 года по 2030 год. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации 

· электроснабжение – Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

· теплоснабжение – Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
· водоснабжение – Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

· водоотведение – Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
· захоронение и утилизации ТКО – Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
Источник финансирования – бюджет Сельского поселения Уэлен Чукотского района, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

· Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

· Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

· Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

· Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

· Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

· Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

· Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района разрабатывается на период с 2022 до 2030 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

1 этап – 2022-2025 годы;
2 этап – 2026-2030 год
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА 
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
1. Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 599 чел.
3.1. Территория
Село Уэлен - самый северо-восточный населённый пункт России, расположенный у Берингова пролива и Северного Ледовитого океана. В административном отношении входит в Чукотский муниципальный район, в составе Чукотского автономного округа (окружной центр -  г. Анадырь).

Село Уэлен расположено в северо-восточной части Чукотского полуострова, в непосредственной близости от мыса Дежнёва — самой восточной точки Евразии. Расстояние между крайними точками до территории США чуть больше 80 км. Координаты: 66°10′00″ с. ш. 169°49′00″ з. д. Поселок вытянулся узкой полосой вдоль длинной галечной косы, отделяющей от Чукотского моря обширную лагуну, длиной 15 на 3 км. Высота над уровнем моря — 3 метра. Рядом находится скалистый обрыв высотой около 100 метров переходящий в плато, 30-40 м над косой Уэлен. Расстояние до Уэлена из районного центра, села Лаврентия, составляет около 140 км по суше, 120 км по морю и 80 км по воздушной трассе.

Растительный мир скуден, состоит из подгольцовых кустарников. Фауна в районе села разнообразна. В морской акватории обитают крупные млекопитающие — серый и гренландский киты, лахтак, а также рыба — лососёвые, сайка, камбала, бычок, дальневосточная навага. На побережье водятся — белый медведь, волк, песец, росомаха, лисица, заяц-беляк. Орнитофауна представлена такими птицами как кайра, белая сова, белая куропатка, кречет, ворон.

Национальный состав - чукчи, эскимосы, русские. В посёлке родился известный чукотский писатель Юрий Сергеевич Рытхэу.

Основное занятие жителей — оленеводство, рыболовство, морзверобойный промысел. 

[image: image2.png]£ cowren x [ O Meccomn x | @ ovporee x | @ 0TI x [ @ yniye X @ corovaren x | W Yonen—s x|+ W VESEHEESS

| ¥ Ompasner X | ¥ Macewo <F X

C @ yandexru/maps/geo/selo_uelen/53067932/2from=tabbaréill=-169.894763%2C66.1668338source=serp_navigéiz=11 © % ®» 0 .w

«® Tonocoson Gnowno... [ Brosauve -NMowra.. () Tosopuan nowra,

@ e (@ Hosoon @ Mpoposecrss Bscr. L recro [ () Brosaune - Mo, (@) Ceprei Pyasmos 191 40 Bromsuane —

© yorensyona Q  x . O &

RO e - A

ceno YaneH
UykoTckuit paion, Poccus

KoopauHaTsi: 66.160151,-169.817620 +-

-8°C +

ceno Yanen
0630p  Utonocetuts
—_— naz. Yanen x
3D
o]
1goto
YT0 nocetuth Slnexc
©Svaexc. Paswecrirs pexamy Pegakraposars kapTy APIKept Crpaska Ycnosusucnonssosar | — 2km —.

B 776334400202030..zp ~ | B Attachmentsinters.zip ~ | B 776334100202030..zip ~ | B Attachments perso..zip ~ | B Attachments inters..zip A Mocsamsace | X




Рисунок 1 - Георафическое положение с/п Уэлен.
3.3.1 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования сельского поселения Уэлен представлен 1-2-этажными домами из бруса, каркасно-засыпными, построенными в 50-60 годах, а также 1-этажными каркасно-щитовыми домами 2003-2005 годов. Общая площадь жилищного фонда на 31.12.2019 составляет 11200,00 кв. м.

Жилищный фонд сельского поселения Уэлен не имеет централизованного водоснабжения и канализации. Централизованным отоплением оснащено всего 68% домов. Жилищная обеспеченность существующего жилищного фонда составляет 18,48 м² общей площади на 1 человека.

3.2. Климат
Климат - Чукотского муниципального района разнообразен и суров. Здесь наименьший для этих широт радиационный баланс. Среднегодовая температура повсеместно отрицательная. Среднегодовая температура января от 18 до 42 градусов, июля от + 4 до + 14 градусов. Сильные ветры зимой сопровождаются продолжительными до (3-5 суток) метелями со скоростью ветра достигающей до 32-35 м/сек. Видимость при таких метелях снижается до 0-5 метров. Снежный покров устанавливается не одновременно. Ледостав на акватории района происходит в конце ноября - первой половины декабря. Самый холодный месяц - февраль. В любом из зимних месяцев возможны оттепели, равно как и снегопады в летнее время. Весна холодная, переход температуры через 0 градусов происходит в двадцатых числах мая. Лето холодное, пасмурное, временами до 2-3 недель солнечное. Осень пасмурная, дождливая. Переход среднесуточной температуры через 0 градусов к отрицательным температурам происходит не одновременно со II-декады сентября по 15 октября. Резкая смена температур приводит к образованию гололёда, снежных корок. В весенне-осенние периоды - паводки и нагоны волны.

В целом Чукотский район с избыточно влажным и умеренно-холодным климатом.

Годовая продолжительность солнечного сияния составляет 1000-1200 часов на северо-востоке полуострова, что составляет от 25-30 % - от возможной.

Средняя за год температура воздуха отрицательна за счет низких температур в зимнее время и сравнительно небольших летних температур. На северо-востоке района средние температуры воздуха за год -10÷-8 °С. Кроме того, особенности географического положения района являются причиной частого возникновения здесь туманов. Всего за год в среднем на побережье число дней с туманом колеблется от 30 до 50 дней в год в юго- восточной части полуострова, увеличиваясь до 70-90 в северо-восточной части и значительно уменьшаясь во внутренних районах (до 10-15 дней). В отдельные годы число дней с туманом может возрастать до 100-120 – практически в каждый третий или четвертый день в году может наблюдаться это явление.

Частая повторяемость циклонов и близость акваторий Чукотского и Берингова морей обусловливает значительную относительную влажность воздуха в этом регионе. В среднем за год она составляет 80-88% на побережье, понижаясь до 75 % во внутренних частях.

 Годовое количество осадков колеблется в широких пределах и сильно меняется в зависимости от рельефа местности. На восточном побережье Чукотского полуострова выпадает около 250- 350 мм, с удалением от побережья количество осадков уменьшается почти вдвое. Всего за год отмечается 110-150 дней с осадками, причем на долю дней со снегом приходится 55-60 %, дней с дождём – в среднем 30-35 %, а смешанные осадки наблюдаются в 6-10 % случаев.

В целом за год доминирующими направлениями ветра на побережье являются потоки с северной составляющей (45-60%). Средняя за год скорость ветра составляет

3-4 м/с на континенте в бухтах и заливах, увеличиваясь до 7-8 м/с на побережье.

В зависимости от конкретного года все метеорологические параметры могут испытывать значительные отклонения от средних величин.

Особенности погоды в различные сезоны года. Холодный период

Холодный период в данном районе длится около 8 месяцев.

В зимние месяцы наблюдается максимум атмосферного давления воздуха, причем при движении от побережья вглубь континента возрастает амплитуда годового хода давления. Максимум в годовом ходе достигается в феврале – марте (1006-1009 Гпа)

В зимние месяцы приход солнечной радиации минимален. В декабре- январе наблюдается период полярной ночи. Отрицательный радиационный баланс наблюдается с октября по март, достигая минимальных значений в ноябре-январе.

Невелика в зимний период и продолжительность солнечного сияния. На побережье Чукотского полуострова она колеблется в декабре от 0 до 10 часов, в более южных районах увеличиваясь до 15-20 часов.

В континентальных районах средняя суточная температура воздуха переходит через ноль во второй декаде сентября, на побережье Берингова

 моря – во второй декаде октября. Первые заморозки в среднем наблюдаются в начале-середине сентября, но, в зависимости от конкретных циркуляционных условий, могут быть и в середине августа и в начале октября. В среднем за год период с отрицательными температурами составляет 290-310 суток на полуострове, уменьшаясь при продвижении на юг до 250-260 суток. В некоторых местах безморозный период вообще отсутствует в течение всего года. Устойчивые морозы наступают уже с середины октября и длятся до второй декады мая. Продолжительность периода с устойчивыми морозами на побережье около 180-200 дней (65-70 % от всего периода с отрицательными температурами), увеличиваясь на 10-15 суток во внутренних частях района.

На Чукотском полуострове самым холодным месяцем зимы, как правило, является февраль: -25÷-15 °С на побережье, на 2-4 °С ниже во внутренних районах. Средние максимальные температуры воздуха, дающие представление о температурном режиме в наиболее теплую часть суток, составляют в январе-феврале около –10 –15 °С на побережье, уменьшаясь до

– 20°С в более северных частях и по мере удаления от моря.

Зимой нередко происходит проникновение теплого морского воздуха вглубь континента, которое приводит к тому, что абсолютные максимумы температуры воздуха в холодный период года практически повсеместно положительные. С выносом морского умеренного воздуха связаны резкие потепления (иногда на 20-30 °С за сутки), сопровождающиеся сильными снегопадами, штормовыми ветрами и метелями. Интересно отметить, что абсолютные максимумы температуры в январе в более северных частях района на 3-5 °С выше, чем в южных. Оттепели возможны во все месяцы холодного периода, однако в январе и феврале они наблюдаются чаще.

Абсолютный минимум температуры воздуха составил -40-45 °С на побережье и -50-60 °С во внутренних районах.

Для этого района характерна сезонная изменчивость ветрового режима, которая наиболее ярко проявляется на побережье, несколько затухая при продвижении вглубь континента. Иногда она нарушается в результате циклонической деятельности.

Зимой на всех прибрежных станциях преобладает поток с северной составляющей. В основном это северное и северо-западное направления. Сложный рельеф территории вносит существенные коррективы, и преобладающими в ряде пунктов становятся направления, определяемые ориентацией речных долин и горных хребтов.

На Чукотском полуострове наибольшие скорости ветра наблюдаются в октябре-ноябре – до 10м/с. В центральных участках района она уменьшается до 4-5 м/с. Во внутренних частях региона также именно в это время года максимальна повторяемость штилевой погоды (скорость ветра менее 1 м/с) – до 45-46 %. На ее распределение по территории оказывает сильное влияние рельеф. Наоборот, на побережье Берингова моря повторяемость штилевой погоды в это время года наименьшее и не превышает 10-15 %.

Самое резкое усиление штормовой активности происходит осенью и достигает максимума в ноябре-декабре

Максимальные скорости ветра зимой наибольшие и достигают 40 м/с и более, порывы ветра на большей части территории достигали 50 м/с .

Относительная влажность имеет более сложный годовой ход, чем абсолютная. В зимний период средняя относительная влажность велика и колеблется от 85-88% на севере береговой зоны полуострова, несколько уменьшаясь в южной части и в центральных частях полуострова (74-80 %).

Зимой в связи с активной циклонической деятельностью в рассматриваемом районе наблюдаются сильные снегопады. За период с октября по май выпадает около 40-45% осадков от годовой суммы. Во внутренних котловинах количество выпавших осадков может уменьшаться в два раза по сравнению с побережьем. В течение зимы от ноября к марту происходит постепенное понижение количества выпавших осадков, хотя в январе наблюдается повсеместно локальный максимум.

 Снежный покров образуется в результате прохождения циклонов в первую половину зимнего периода. Всего число дней со снежным покровом около 240-250 на побережье Чукотского полуострова, уменьшаясь к югу на 10-20 дней. Обычно снежный покров начинает устанавливаться во второй половине сентября в северных районах полуострова, в первой декаде октября во внутренних частях полуострова и бухтах и заливах. Сход снежного покрова наблюдается повсеместно в конце мая – начале июня. Устойчивый снежный покров, как правило, устанавливается с середины октября – начала ноября до конца мая-начала июня.

В годовом ходе максимум высоты снежного покрова на Чукотском полуострове наблюдается, как правило, в апреле-начале мая и составляет около 60 см на побережье, уменьшаясь до 35-45 см при движении к югу. Максимальная высота снега на побережье Чукотского полуострова может достигать 150 см.

Из неблагоприятных атмосферных явлений, которые происходят в зимний период, наибольший ущерб могут наносить оттепели, метели и туманы.

В среднем продолжительность туманов в холодное время составляет 10-20 % от годовой суммы.

Данный регион характеризуется значительной повторяемостью метелей. Среднее число дней с метелью в годовом ходе имеет максимум в ноябре на северном побережье Чукотского полуострова, сдвигаясь на январь в более южных районах. Наиболее благоприятные условия для возникновения метелей наблюдаются на побережье, где они наблюдаются в течение всего года. При движении вглубь полуострова число дней с метелью уменьшается очень значительно, сокращается и период, когда они могут возникать, до 10 месяцев в году. Наибольшее количество дней с метелью наблюдается на мысе Наварин – в среднем в течение 20 дней в декабре- январе, уменьшаясь до 15-18 дней в месяц в остальные месяцы холодного периода.

 На побережье Чукотского полуострова метели возможны при ветрах как северного и северо-западного направлений, так и южного. При этом наиболее вероятны скорости 10-15 м/с. Наибольшая повторяемость температуры воздуха при метелях в ноябре-декабре приходится на интервал с более низкими температурами (-15-10 °С), чем в январе (-10-5 °С). Самые низкие температуры при метелях наблюдаются в феврале- марте. Подобное сочетание значительных скоростей ветра и низких температур придают климату данного региона исключительную суровость. Обледенение чаще наблюдается в северных районах практически в течение круглого года.

Теплый период 

Переходные сезоны на рассматриваемой территории очень короткие и длятся практически по одному месяцу. Весна короткая и холодная. Только в июне температуры воздуха становятся положительными.

Переходные сезоны характеризуются резкими изменениями температурного режима. Так, от мая к июню в среднем температура возрастает от 7-8 оС на побережье до 10-11 оС во внутренних районах. Такое же резкое уменьшение температуры от сентября к октябрю наблюдается и осенью.

В целом за год период с положительными температурами короткий: около 50 суток на севере, около 90-100 суток на южном побережье.

Самым теплым месяцем лета является июль на севере побережья и во внутренних районах, но в некоторых районах максимум сдвигается на август. Наибольшие средние за месяц температуры воздуха на побережье не превышают 10 °С. Во внутриконтинентальных районах температуры на 2-3 °С выше.

Средние максимальные температуры воздуха достигают в июле-августе всего 12-15 °С на побережье (в районе мыса Наварин около 10 °С) и на 5-6 °С выше во внутренних районах. Как правило, повышение температур воздуха выше 20 °С на побережье и до 30 °С в центральных районах территории связано с поступлением воздуха с верховьев Индигирки и с Центральноякутской низменности в теплых секторах якутских циклонов или в гребнях беринговоморских максимумов. В начале и середине теплого периода значительные повышения температуры воздуха наблюдаются в два раза чаще, чем в конце его, и характеризуются большой изменчивостью в отдельные годы. Абсолютный максимум температуры (+28 °С) отмечался практически на всей рассматриваемой территории: как на северном побережье Чукотского полуострова, так и в более южных районах побережья.

Абсолютные минимумы температуры воздуха днем понижаются до 0- 6 оС на побережье и до 4-7 °С во внутриконтинентальных районах. Ночью в результате радиационного выхолаживания температура воздуха может понижаться до -1÷-4 °С во внутренних районах и до 0-1 °С на южном побережье.

В связи с повышением давления над океаном и понижением его над континентом и Арктическим бассейном летом преобладающими ветрами над Беринговым морем становятся ветры южных румбов. Влияние рельефа прослеживается на примере внутриконтинентальных станций, где летом преобладают ветры с восточной составляющей.

Средняя скорость ветра в летний период не превышает 6-7 м/с в береговой зоне на севере Чукотского полуострова, уменьшаясь в более южных районах до 4-5 м/с и до 2,5-4 м/с во внутриконтинентальных котловинах. Повторяемость штилевой погоды по рассматриваемой территории распределяется неравномерно. Так, на северном побережье полуострова она несколько меньше, чем в зимнее время, и невелика: около 3-5 %. При продвижении к югу повторяемость штилевой погоды растет (до 35 %).

Максимальный порыв ветра составил 34 м/с. В среднем за месяц 2-3 дня на побережье бывает штормовой ветер со скоростью более 15 м/с. В июле может наблюдаться также ветер со скоростью больше 30 м/с.

 Наибольшая относительная влажность (до 90 %) наблюдается на северо-востоке полуострова и в районе мыса Наварин, а во внутриконтинентальных районах, где меньше и абсолютная влажность воздуха, и выше температуры, она на 10-20 % меньше, чем на побережье.

На теплое время года (июнь-сентябрь) приходится около 40 % от годовой суммы осадков на севере района, и до 50 % на южном побережье. В годовом ходе наиболее влажным оказывается практически повсеместно август. Минимальное количество осадков выпадает либо в мае, либо в июне (север территории).

Полностью жидкие осадки выпадают в течение только июля, а в июне и августе возможны уже выпадения твердых и смешенных осадков.

Летом на большей части территории наибольшая повторяемость числа дней с туманом отмечена на побережье (до 10-14 дней в месяц); во внутриконтинентальных районах происходит значительное уменьшение числа дней до 2-4 в месяц. Средние многолетние значения метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции, представленные в таблицах 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Многолетние значения метеорологических элементов

	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	5,3
	5,6
	16,4
	26,8
	30,6
	33,1
	34,5
	36,4
	28,8
	22,8
	10,7
	8,5
	36,4

	Средний максимум, °C
	−7,2
	−6
	0,5
	9,0
	16,9
	20,9
	23,4
	20,3
	14,1
	6,7
	−1,5
	−5,4
	7,6

	Средняя температура, °C
	−10,7
	−10
	−4
	3,5
	10,6
	15,1
	17,5
	14,7
	9,3
	3,4
	−3,9
	−8,4
	3,1

	Средний минимум, °C
	−14,5
	−13,9
	−8,2
	−1
	4,8
	9,5
	12,0
	9,8
	5,6
	0,7
	−6,5
	−11,7
	−1,1

	Абсолютный минимум, °C
	−47,1
	−43,2
	−34,6
	−25,6
	−9,1
	−3,1
	1,2
	−1,4
	−8,6
	−20
	−34,1
	−45,2
	−47,1

	Норма осадков, мм
	35
	28
	26
	31
	41
	68
	75
	76
	56
	50
	42
	39
	566


3.3. Анализ численности населения
3.3.2 Анализ численности населения

По состоянию на 01.04.2022 года численность населения сельского поселения Уэлен составляет 599 человек.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе округа в целом.

Тенденции увеличения рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями.

Тенденции демографической ситуации сельского поселения Уэлен:

˗
формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

˗
снижается уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация сельского поселения Уэлен повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). 

Схемой территориального планирования сельского поселения Уэлен предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.           

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений
Таблица 3.3.1.1 Численность населения

	Показатель
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	численность населения 
	632
	619
	619
	716
	599


Несмотря на то, что показатель естественного прироста остается положительным, при этом сохраняется тенденция к снижению численности населения, что также свидетельствует о сохранении тенденции миграционного оттока населения. Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовые ресурсы района, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в сельском поселении, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе района в целом.

Тенденции демографической ситуации Сельского поселения Уэлен Чукотского района:

· формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

· снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация Сельского поселения Уэлен Чукотского района повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала Сельского поселения Уэлен Чукотского района играет механическое движение населения (миграция). 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики Сельского поселения Уэлен Чукотского района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие.      

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.
Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.1.2
Таблица 3.3.1.2 -  Характеристика формирования населения
	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2021 г.
	2026 г.
	2030 г.

	Уэлен
	599
	606
	606


Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту, с шагом в один год.

Изменение численности населения, в каждой из выделенных возрастных групп, опре- деляется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики смертности поселения за период 2001-2007 гг.
Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Умно- жением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет, получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.
Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях: 

· рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

· увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения Сельского поселения Уэлен Чукотского района на расчетный срок до 2030 года составит 606 человек.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения
Источником электроснабжения с/п Уэлен является дизельная электростанция ДЭС общей установленной мощностью 1,26 МВт:

-  ДГР 420/1000 мощностью 420 МВт, процент износа 100 %;

-  ДГР 420/1000 мощностью 420 МВт, процент износа 67 %;

-  ДГР 420/1000 мощностью 420 МВт, процент износа 100 %;

Один
дизель-генератор
полностью
выработал
срок,
второй
неисправен.

Требуется капитальный ремонт и замена.

Электрические сети состоят из воздушных и кабельных линий уровнем напряжения 0,4 кВ классами напряжения 0,4 кВ и 6 кВ.

Для повышения надежности требуется замена проводов АС на провода СИП-4 для сетей 0,4 кВ и СИП-3 для сетей 6 кВ.

Кабельные линии 6 кВ:

- КЛ-6 кВ Ф-1 (ТП-1 - ТП-2) - 0,4 км;

- КЛ-6 кВ Ф-1 (ТП-2 - ТП-5) - 0,75 км;

- КЛ-6 кВ Ф-1 (ТП-5 - ТП-3) - 0,35 км;

- КЛ-6 кВ Ф-1 (ТП-3 - ТП-4) - 0,65 км;

-  КЛ-6 кВ Ф-1 резерв (ТП-1 - ТП-2) - 0,4 км;

-  КЛ-6 кВ Ф-1 резерв (ТП-2 - ТП-5) - 0,75 км;

-  КЛ-6 кВ Ф-1 резерв (ТП-5 - ТП-3) - 0,35 км;

-  КЛ-6 кВ Ф-1 резерв (ТП-3 - ТП-4) - 0,65 км;

Воздушные линии 0,4 кВ:

-  ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС "ДЭС(новая) - ГПП (ст.ДЭС)" 0,1 км;

 -  КЛ-0,4кВ ж/д ул. Ленина 2а 0,1 км;

КЛ-0,4кВ ЩР-0,4 кВ "Нижняя котельная" (РУ-ТП - ЩР)
0,12 км; КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ "Дежнева" (РУ-ТП - Опора ВЛ) 0,02 км;

КЛ-0,4кВ ЩР-0,4 кВ "Пекарня" (РУ-ТП - ЩР) 0,27 км;

-  КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ "Пекарня-1" (ЩР - опора ВЛ)
0,05 км;

-  КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ "Пекарня-2" (ЩР - опора ВЛ)
0,07 км;

-  КЛ-0,4кВ ЩР-0,4 кВ "ж/д ул. Ленина31а" (РУ-ТП - ЩР)
0,06 км;

-  КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 (ЩР - опора ВЛ)
0,05 км;

-  КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 (РУ-ТП - опора ВЛ)
0,06 км;

-  КЛ-0,4кВ ЩР-0,4 кВ "Больница" (РУ-ТП - ЩР)
0,1 км;

-  КЛ-0,4кВ ЩР-0,4 кВ "Котельная верхняя" (РУ-ТП - ЩР)
0,15 км;

-  КЛ-0,4кВ УКМ
0,05 км;

-  КЛ-0,4кВ КЛ ДГ-200 -Котельная
0,1 км;

Учитывая аварийность ветхого жилья и необходимость нового строительства, планируется к перемещению на восточную часть поселения 370 жителей со строительством нового жилья: 124 чел. к 2025 г., 247 чел. к 2030 г.
Для возможности присоединения переселенных электропотребителей необходимо установить новую ДЭС на возвышенности установленной мощностью не менее 250 кВт и довести до точек присоединения 3608м линий 0,4 кВ от ТП-6.

Таблица 4.1.1.1 - Таблица электропотребления
	 
	 
	 
	1 очередь

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	1
	Установленная мощность ДЭС
	кВт
	1260
	1260
	1260

	2
	Установленная мощность ВЭС
	кВт
	 
	 
	 

	3
	Выработка электроэнергии ВЭС
	тыс. кВтч
	 
	 
	 

	4
	Выработка электроэнергии
	тыс.
	683,2
	683,2
	683,2

	
	ДЭС
	кВтч
	
	
	

	5
	Суммарное электропотребление, в т.ч.:
	тыс. кВтч
	683,2
	683,2
	683,2

	 
	- населением
	тыс.
	546,6
	546,6
	546,6

	
	
	кВтч
	
	
	

	 
	- прочими объектами
	тыс. кВтч
	136,6
	136,6
	136,6

	6
	Ремонт и реконструкция КЛ-6
	км
	 
	 
	 

	
	кВ
	
	
	
	

	7
	Ремонт и реконструкция ВЛ- 0,4 кВ
	км
	 
	 
	 

	8
	Ремонт и реконструкция КЛ-
	км
	0,1
	 
	 

	
	0,4 кВ
	
	
	
	

	9
	Капремонт и реконструкция ТП
	шт
	2
	 
	1


С учетом имеющихся природно-климатических ресурсов в с/п Уэлен, перспективной альтернативой дизельным электростанциям станет использование ветровых электроустановок. На прилегающих территориях поселения среднегодовая скорость ветра на высоте 30 метров составляет 6,3 м/сек. Проектом предлагается установка 3 ветрогенераторов мощностью 30 кВт на первую очередь, что обеспечит 25 % потребности в электроэнергии от текущего электропотребления, 5 ветрогенераторов мощностью 30 кВт на расчетный срок для обеспечения 50% потребности в электроэнергии.
Планируемые мероприятия по электроснабжению связаны в первую очередь с необходимостью проведения капитального ремонта систем электросетевого хозяйства.
4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 

Надежность системы электроснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района по всем параметрам надежности системы. 
4.1.2. Доля поставки электроэнергии по приборам учета
Поставка электроэнергии потребителям Сельского поселения Уэлен Чукотского района осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.
4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 
Территория Сельского поселения Уэлен Чукотского района электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна. 

4.1.4. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

· отраслевых нормативных документов; 

· региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 
Воздействие системы электроснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования
4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями
В сельском поселении Уэлен центральное теплоснабжение осуществляется от котельной, расположенной по улице Ленина, работающей на угле с установленной тепловой мощностью 4,5 Гкал/час.

Учитывая необходимость нового строительства и перемещение на восточную часть поселения 370 жителей., необходимо строительство новой котельной установленной мощности в 2,7 Гкал/ч. с прокладкой тепловых сетей.

Установленной мощности источников тепловой энергии достаточно для покрытия нагрузки в перспективе.

Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 5,5 км, из них ветхих тепловых сетей – 2,8 км.
Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является уголь. Годовое количество используемого основного топлива и его вид представлены в таблице.

Резервным  топливом на котельной является дизельное топливо.
Годовой расход основного топлива (угля) существующей котельной составляет 2180,1 т/год. Потребление угля новой котельной в перспективе к рассчетному сроку. составит 1331,1 т/год, а у существующей сократится до 849 т/год.
Таблица 4.2.1.1. – Баланс теплоснабжения

	 
	 
	1 очередь
	 
	 

	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,5
	 
	 

	существующей котельной
	
	
	
	

	Годовой расход угля
	т
	2180,1
	2180,1
	2180,1

	существующей котельной
	
	
	
	

	Объем отпуска тепловой энергии
	Гкал/год
	5743,4
	5743,4
	5743,4

	существующей котельной
	
	
	
	

	- население
	Гкал/год
	2447,6
	2447,6
	2447,6

	- бюджетные потребители
	Гкал/год
	2228,5
	2228,5
	2228,5

	- прочие потребители
	Гкал/год
	1067,3
	1067,3
	1067,3

	Установленная мощность новой
	Гкал/час
	 
	 
	 

	котельной
	
	
	
	

	Годовой расход угля новой
	т
	 
	 
	 

	котельной
	
	
	
	

	Объем отпуска тепловой энергии
	Гкал/год
	 
	 
	 

	новой котельной
	
	
	
	

	- население
	Гкал/год
	 
	 
	 

	- бюджетные потребители
	Гкал/год
	 
	 
	 

	- прочие потребители
	Гкал/год
	 
	 
	 


4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения
Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района по всем параметрам надежности системы. 
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения 
Система теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района в настоящее время рациональна. 

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района.
4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса
Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 

· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения
Воздействие системы теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

В сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует.
4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водоснабжение с/п Уэлен осуществляется с помощью привозной воды из ручья Невидимка и со станции опреснения морской воды.

Из ручья Невидимка забор осуществляется открытым способом на расстоянии 4 км от с/п Уэлен, без устройства места забора. Потребителям приходят машины- цистерны Чукотского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Объем привозной воды - 11 м3/сут.

Опреснительная станция имеет три ступени фильтрации: грубая очистка от крупных частиц, далее угольные фильтры задерживают более мелкие частицы, и ультрафильтрация (дезинфекция), обеспечивающая уничтожение микроорганизмов. Полученную опреснённую воду планируется использовать для технических нужд в системе отопления. Вода поступает в расходную ёмкость в котельной, а из котельной по системе отопления подаётся в дома. Расход суточной нормы воды из опреснителя составляет 100 м3/сут.

Учитывая аварийность ветхого жилья и необходимость нового строительства, планируется к перемещению на восточную часть поселения 370 жителей со строительством нового жилья: 124 чел. к 2025г., 247 чел. к 2030г., 370 чел. к 2040г.

Для гарантированного и качественного водообеспечения сельского поселения водой нужного качества, с учетом экономической эффективности и сохранения окружающей среды, необходима разработка гидрогеологического обоснования систем совместного или комбинированного использования поверхностных и подземных вод. В качестве основного источника водоснабжения рекомендуется использовать надмерзлотные подрусловые воды, развитые в долине реки вблизи с/п Уэлен.

Водозабор из подземных источников в зимнее время исключит перемерзание и перебои с водоснабжением. Необходима разработка не менее двух рабочих водозаборных скважин общей производительностью не менее 200 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами.
Таблица 4.4.1.1. Таблица водопотребления
	 
	 
	1 очередь

	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	Холодное водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	(подвоз воды из ручья Невидимка)
	м3/год
	3996
	
	

	Холодное водоснабжение
	м3/год
	 
	35960
	35960

	(централизованное)
	
	
	
	

	- норматив потребления холодной воды
	 
	 
	 
	 

	2,671м3/чел/мес
	м3/год
	
	19424
	19424

	- норматив потребления
	м3/год
	 
	14028
	14028

	горячей воды 1,929м3/чел/мес
	
	
	
	

	- потери 7,5%
	м3/год
	 
	2509
	2509

	Строительство водозаборного
	м3/сут.
	 
	200
	 

	сооружения
	
	
	
	


Первоочередной задачей водопроводного хозяйства является принятие мер по бесперебойному обеспечению населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве. Для решения этой задачи, необходимо выполнить устройство водозаборных сооружений и водопроводных сетей. Водозаборные сооружения должны быть оборудованы современными системами водоподготовки и обеззараживания. В качестве основных источников водоснабжения предполагается использовать подземные воды воды
4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения
Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального
обслуживания населения по системе водоснабжения;

· создание системы водоснабжения.

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения 
Система водоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района в настоящее время отсутствует. 

Решение задач программы позволит добиться эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района.
4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса
Система водоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района в настоящее время отсутствует. 
4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой Сельского поселения Уэлен Чукотского района является отсутствие системы водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.
Целью всех мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Сельского поселения Уэлен Чукотского района качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения
Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

·  граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

· границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

· границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования
4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

Централизованная канализационная сеть в с/п Уэлен отсутствует.

Канализационные стоки сбрасываются на рельеф и в море без очистки.

На расчетный срок рекомендуется строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений производительностью 200 м³/сут. Прокладка сетей в целях сохранения вечномерзлых грунтов - наземная или полузаглубленная в железобетонных лотках, с применением канализационных труб в ППУ-изоляции. Для исключения заглубления трубопроводов и обеспечения возможности сбора сточных вод с участков, расположенных на разных отметках, необходимо ставить перекачивающие насосные станции (КНС).

Протяженность проектируемых сетей водоотведения составит около 3000 м.

На очистных сооружениях после дополнительного обеззараживания блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить полную экологическую безопасность на выпусках в море. Выпуск очистных стоков осуществляется в ближайший водоем, при соответствующем согласовании природоохранных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т.ч.).
Таблица 4.5.1.1.  – Балансы  водоотведения 

	 
	 
	1 очередь

	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022

	Водоотведени
	 
	 
	 
	 

	е (очистка выгребных ям)
	м3/год
	0
	35960
	35960

	Строительство
	м3/сут
	 
	200
	 

	КОС
	
	
	
	


В системе водоотведения имеются следующие технические и технологические проблемы:

-
отсутствуют канализационные очистные сооружения;

-
отсутствуют канализационные сети;

-
не организован отвод дождевых и талых вод.

4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования
4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Полигон ТКО в сельском поселении Уэлен расположен на западной окраине села и занимает территорию 1,0 га. Объем накопительных бытовых отходов на свалке составляет 15725,06 тонн. Полигон ТКО переполнен и не отвечает нормативным требованиям, так как расположен в недопустимом месте, по санитарно-экологическим и водоохранным требованиям – в водоохранной зоне моря.

Для малонаселенных пунктов ввиду малых объемов образующихся отходов Постановлением правительство ЧАО от 12.07.2017 № 279 предусматривается строительство площадок временного (на срок до 11 месяцев) хранения твердых коммунальных отходов с целью их дальнейших транспортировки и захоронения.

В Нешкан остро стоит вопрос о санитарной очистке территорий. Для успешного решения этого вопроса генеральным планом предлагается:

1.
Установка
полигона
ТКО
(площадка
временного
хранения 0,06 га), оборудованного термическими ямами для утилизации биологических отходов.

2.
Рекультивация существующего полигона ТКО.

3.
Ликвидация несанкционированных свалок.
4.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Сельского поселения Уэлен Чукотского района, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1. -  Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	0
	0
	0

	водоотведение
	0
	0
	0

	теплоснабжение
	0
	0
	0

	газоснабжение
	
	
	

	электроснабжение
	100
	100
	100


5. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перспектива развития территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Сельского поселения Уэлен Чукотского района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, района и муниципального образования.

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по Сельскому поселению Уэлен Чукотского района после 2025 г., в результате чего численность населения к 2030 г. увеличится.
Выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен при помощи функции линейной зависимости, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом).

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и низкий миграционный прирост. При таком прогнозе численность населения составит на 1 очередь – 440 человек, на расчетный срок – 290.

-
базовый вариант предполагает, что в округе сохранится динамика населения последних пяти лет, а также не будет значительных изменений в экономике. При такой варианте население в городском округе составит на 1 очередь – 606 человек, на расчетный срок – 606.

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен, так как отсутствуют текущие статистические данные и расчетные таблицы рождаемости и смертности по населению поселения.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.
Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1. - Динамика численности населения Сельского поселения Уэлен Чукотского района, чел.
	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2019 г.
	2022 г.
	2030 г.

	Уэлен
	599
	606
	606


Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту, с шагом в один год.

Изменение численности населения, в каждой из выделенных возрастных групп, опре- деляется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножа- ется на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики смертности по- селения за период 2001-2007 гг.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Умно- жением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет, получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожден- ных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.
Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях: 

· рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

· увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана бщая прогнозная численность населения Сельского поселения Уэлен Чукотского района на расчетный срок на расчетный срок года составит 606 человек.
Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.
При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.
Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов. Основными направлениями производственной деятельности являются:

· животноводство,

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:
· техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

· повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

· внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и городское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

· развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

· пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

· рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

· стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

 Для устойчивого развития экономики Сельского поселения Уэлен Чукотского района необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
Предложения
генерального
плана
по развитию
промышленного производства на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района
Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
Теплоснабжение:

· Место расположения объекта;

· Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

· Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

· Наличие
резерва
пропускной
способности
сетей,
обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

· Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

· Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. 

Электроснабжение:

· Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения
в результате перспективного строительства;

· Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.
Возможность
модернизации
или
нового
строительства
 объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:
Теплоснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей;

· Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.
Водоснабжение и водоотведение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка л/с;

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
· Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Наличие
резерва,
дефицита
отпускаемой
мощности
на существующих источниках системы электроснабжени;

· Пропускная способность электрических сетей;

· Подключаемые нагрузки (квт);

· Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

· Пропускная способность газопроводов;

· Требуемое количество топлива;

· Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

5.1.1 Электроснабжение
Для возможности присоединения переселенных электропотребителей необходимо установить новую ДЭС на возвышенности установленной мощностью не менее 250 кВт и довести до точек присоединения 3608м линий 0,4 кВ от ТП-6.

С учетом имеющихся природно-климатических ресурсов в с/п Уэлен, перспективной альтернативой дизельным электростанциям станет использование ветровых электроустановок. На прилегающих территориях поселения среднегодовая скорость ветра на высоте 30 метров составляет 6,3 м/сек. Проектом предлагается установка 3 ветрогенераторов мощностью 30кВт на первую очередь, что обеспечит 25% потребности в электроэнергии от текущего электропотребления, 5 ветрогенераторов мощностью 30кВт на расчетный срок для обеспечения 50% потребности в электроэнергии.
Проектные предложения
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление
Проектные предложения:

-
Строительство новой ДЭС мощностью 250 кВт на восточной возвышенности с трансформаторной подстанцией (ТП-6);

-
Строительство линий 0,4 кВ протяженностью 3608м от РУ-0,4 кВ ТП-6 до потребителей;

-
Ремонт и реконструкция существующих линий, трансформаторных подстанций и ДЭС (с учетом текущей номинальной мощности 3х установок ДГ, возможно переместить одну на возвышенность, предварительно проведя необходимый ремонт либо замену изношенных узлов);

-
установка 3 ветрогенераторов мощностью 30кВт на первую очередь, что обеспечит 25% потребности в электроэнергии от текущего электропотребления;

-
установка 5 ветрогенераторов (включая установленные в первой очереди) мощностью 30кВт на расчетный срок для обеспечения 50% потребности в электроэнергии.
Таблица 5.1.1.1 – Итоговые данные подсчета электрических нагрузок
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Установленная мощность ДЭС
	кВт
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1260
	1050

	2
	Установленная мощность ВЭС
	кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,0

	3
	Выработка электроэнергии ВЭС
	тыс. кВтч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,4

	4
	Выработка электроэнергии

ДЭС
	тыс.

кВтч
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	473,8

	5
	Суммарное электропотребление, в т.ч.:
	тыс. кВтч
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2
	683,2

	
	- населением
	тыс.

кВтч
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6
	546,6

	
	- прочими объектами
	тыс. кВтч
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6
	136,6

	6
	Ремонт и реконструкция КЛ-6

кВ
	км
	
	
	
	
	
	
	4,3
	
	
	
	

	7
	Ремонт и реконструкция ВЛ- 0,4 кВ
	км
	
	
	
	
	2,2
	
	0,04
	0,1
	
	
	

	8
	Ремонт и реконструкция КЛ-

0,4 кВ
	км
	0,1
	
	
	0,2
	1,1
	
	0,4
	0,2
	
	
	

	9
	Капремонт и реконструкция ТП
	шт
	2
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	


Целями и задачами развития электроснабжения являются:

-
снижение уровня потерь электрической энергии в последующие годы;

-
рост удельного потребления электрической энергии;

-
повышение производительности труда.

В программе предусмотрены мероприятия: по восстановлению
изношенной воздушной линии и увеличения её эффективности, на уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию оборудования сетевой компании и повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижению безучетного потребления электрической энергии, коммерческой составляющей потерь электрической энергии во внутридомовых сетях многоквартирных домов, риска возникновения технических аварий. 
Развитие электроэнергетики  Сельского поселения Уэлен Чукотского района  намечается в следующих направлениях:

· реконструкция существующих подстанций за счет установки нового современного оборудования;

· перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование возобновляемых источников энергии (энергия ветра, солнца);

· строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей и усиления надежности электроснабжения потребителей
Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:
· увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Сельского поселения Уэлен Чукотского района;

· опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

· возможность присоединения новых потребителей;

· ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

· повышение пропускной способности питающих сетей;

· наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

· строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.
5.1.2 Теплоснабжение

Рекомендуется строительство электрокотельной как экологически чистого источника теплоснабжения. Электроэнергия является доступным и удобным в доставке энергоресурсом для источника выработки тепла и горячей воды. 

Как альтернативный источник энергии возможно использование ветрогенерирующих установок на основании технических и экономических расчетов.

При перспективном строительстве промышленных или сельскохозяйственных объектов, предлагается   использовать автономные источники теплоснабжения.

Проектные предложения:

· Реконструкция и ремонт теплосети протяженностью 2,8 км;

· Строительство новой котельной с установленной мощностью 2,7 Гкал/ч с основным видом топлива - уголь;

· Строительство закрытого угольника для хранения угля;

· Строительство теплосети протяженностью около 2000м.
Таблица 5.1.2.1 - Существующие и перспективные топливные балансы
	Показатель
	Ед. изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная мощность

существующей котельной
	Гкал/час
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход угля

существующей котельной
	т
	2180,1
	2180,1
	2180,1
	2180,1
	2180,1
	1734,0
	1734,0
	1734,0
	1734,0
	1734,0
	1291,5

	Объем отпуска тепловой энергии

существующей котельной
	Гкал/год
	5743,4
	5743,4
	5743,4
	5743,4
	5743,4
	4568,2
	4568,2
	4568,2
	4568,2
	4568,2
	3402,5

	- население
	Гкал/год
	2447,6
	2447,6
	2447,6
	2447,6
	2447,6
	1946,8
	1946,8
	1946,8
	1946,8
	1946,8
	1450,0

	- бюджетные потребители
	Гкал/год
	2228,5
	2228,5
	2228,5
	2228,5
	2228,5
	1772,5
	1772,5
	1772,5
	1772,5
	1772,5
	1320,2

	- прочие потребители
	Гкал/год
	1067,3
	1067,3
	1067,3
	1067,3
	1067,3
	848,9
	848,9
	848,9
	848,9
	848,9
	632,3

	Установленная мощность новой

котельной
	Гкал/час
	
	
	
	
	
	2,7
	
	
	
	
	

	Годовой расход угля новой

котельной
	т
	
	
	
	
	
	446,1
	446,1
	446,1
	446,1
	446,1
	888,6

	Объем отпуска тепловой энергии

новой котельной
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	1175,2
	1175,2
	1175,2
	1175,2
	1175,2
	2341,0

	- население
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	501
	501
	501
	501
	501
	998

	- бюджетные потребители
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	456
	456
	456
	456
	456
	908

	- прочие потребители
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	218
	218
	218
	218
	218
	435


5.1.3 Газоснабжение
Газонснабжение с/п Уэлен не предусматривается.
5.1.4 Водоснабжение.
Для гарантированного и качественного водообеспечения сельского поселения водой нужного качества, с учетом экономической эффективности и сохранения окружающей среды, необходима разработка гидрогеологического обоснования систем совместного или комбинированного использования поверхностных и подземных вод. В качестве основного источника водоснабжения рекомендуется использовать надмерзлотные подрусловые воды, развитые в долине реки вблизи с/п Уэлен.

Водозабор из подземных источников в зимнее время исключит перемерзание и перебои с водоснабжением. Необходима разработка не менее двух рабочих водозаборных скважин общей производительностью не менее 200 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами.
Проектные предложения:

· Строительство водозаборной станции на две скважины общей производительностью не менее 200 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами;

· Проведение изыскательских работ для оценки возможности использования подземных вод;

· Установка станции по опреснению морской воды;

· Строительство сети водоснабжения, магистральной от водозаборной станции до с/п, протяженностью около 4 км и распределительной, протяженностью около 3 км.

Таблица 5.1.4.1. – Балансы водоснабжения

	Показатель
	Ед. изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Холодное водоснабжение

(подвоз воды из ручья Невидимка)
	м3/год
	3996
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение

(централизованное)
	м3/год
	
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960
	35960

	- норматив потребления холодной воды

2,671м3/чел/мес
	м3/год
	
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424
	19424

	- норматив потребления

горячей воды 1,929м3/чел/мес
	м3/год
	
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028
	14028

	- потери 7,5%
	м3/год
	
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509
	2509

	Строительство водозаборного

сооружения
	м3/сут
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.1.5 Водоотведение
На расчетный срок рекомендуется строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений производительностью 200 м³/сут. Прокладка сетей в целях сохранения вечномерзлых грунтов - наземная или полузаглубленная в железобетонных лотках, с применением канализационных труб в ППУ-изоляции. Для исключения заглубления трубопроводов и обеспечения возможности сбора сточных вод с участков, расположенных на разных отметках, необходимо ставить перекачивающие насосные станции (КНС).

Протяженность проектируемых сетей водоотведения составит около 3000 м.

На очистных сооружениях после дополнительного обеззараживания блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить полную экологическую безопасность на выпусках в море. Выпуск очистных стоков осуществляется в ближайший водоем, при соответствующем согласовании природоохранных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т.ч.).
Таблица 5.1.5.1.Таблица перспективного водоотведения
	Показатель
	Ед. изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Водоотведени

е (очистка выгребных ям)
	м3/год
	0,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0
	35960,0

	Строительство

КОС
	м3/сут
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Исходя из выше перечисленного проектом предлагается:

- Строительство  модульного комплекса очистных сооружений производительностью 200 м³/сут.

- Строительство  централизованной
канализационной сети протяженностью около 3000 м.
5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО
Полигон ТКО в сельском поселении Уэлен расположен на западной окраине села и занимает территорию 1,0 га. Объем накопительных бытовых отходов на свалке составляет 15725,06 тонн. Полигон ТКО переполнен и не отвечает нормативным требованиям, так как расположен в недопустимом месте, по санитарно-экологическим и водоохранным требованиям – в водоохранной зоне моря.

Для малонаселенных пунктов ввиду малых объемов образующихся отходов Постановлением правительство ЧАО от 12.07.2017 № 279 предусматривается строительство площадок временного (на срок до 11 месяцев) хранения твердых коммунальных отходов с целью их дальнейших транспортировки и захоронения.

В Нешкан остро стоит вопрос о санитарной очистке территорий. Для успешного решения этого вопроса генеральным планом предлагается:

· Установка
 полигона
ТКО
(площадка
временного
хранения
0,06
га), оборудованного термическими ямами для утилизации биологических отходов.

· Рекультивация существующего полигона ТКО.

· Ликвидация несанкционированных свалок.
6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. -  Целевые показатели
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	01.01.2020г

	
	Электроснабжение

	1.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	1 . 1 .2
	Износ сетей
	%
	0

	1.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0

	1.2
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	Ед.
	0

	1.2.2
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100

	1 . 2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100

	2
	Теплоснабжение

	2.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1. 1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	2.1.2
	Износ сетей
	%
	100

	2.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-

	2.2
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	

	2.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество тепловой энергии
	Ед.
	0

	2.2.2
	Обеспеченность населения центра лизованным те11лоснабжени ем (от численности населения)
	%
	н/д

	2.2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	3
	Газоснабжение

	
	отсутствует
	
	

	4
	Водоснабжение отсутствует

	5
	Централизованной системы водоотведения в селе нет.

	6
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО

	6.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	н/д

	6.2
	Показатели Качества обслуживания абонентов

	6.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед
	н/д

	6.2.2
	Обеспеченность населения централизованным

сбором ТБО (от численности населения)
	%
	н/д

	6.2.3
	Количество несанкционированных свалок
	ед
	н/д


7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов Сельского поселения Уэлен Чукотского района до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Сельского поселения Уэлен Чукотского района 
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования 
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство новой ДЭС мощностью 250 кВт на восточной возвышенности с трансформаторной подстанцией (ТП-6);
	Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

	Строительство линий 0,4 кВ протяженностью 3608м от РУ-0,4 кВ ТП-6 до потребителей;
	
	

	Ремонт и реконструкция существующих линий, трансформаторных подстанций и ДЭС (с учетом текущей номинальной мощности 3х установок ДГ, возможно переместить одну на возвышенность, предварительно проведя необходимый ремонт либо замену изношенных узлов);
	
	

	установка 3 ветрогенераторов мощностью 30кВт на первую очередь, что обеспечит 25% потребности в электроэнергии от текущего электропотребления;
	
	

	установка 5 ветрогенераторов (включая установленные в первой очереди) мощностью 30кВт на расчетный срок для обеспечения 50% потребности в электроэнергии.
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	550
	0
	150
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования 
	350
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Реконструкция и ремонт теплосети протяженностью 2,8 км;
	Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

	Строительство новой котельной с установленной мощностью 2,7 Гкал/ч с основным видом топлива - уголь;
	
	

	Строительство закрытого угольника для хранения угля;
	
	

	Строительство теплосети протяженностью около 2000м.
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	500,00
	350,00
	100,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	350
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство водозаборной станции на две скважины общей производительностью не менее 200 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами;
	Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

	Проведение изыскательских работ для оценки возможности использования подземных вод;
	
	

	Установка станции по опреснению морской воды;
	
	

	Строительство сети водоснабжения, магистральной от водозаборной станции до с/п, протяженностью около 4 км и распределительной, протяженностью около 3 км.
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	450
	350
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Строительство  модульного комплекса очистных сооружений производительностью 200 м³/сут.
	Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

	Строительство  централизованной канализационной сети протяженностью около 3000 м.
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка схемы санитарной очистки территории
	250
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Установка  полигона ТКО (площадка временного хранения 0,06 га), оборудованного термическими ямами для утилизации биологических отходов.
	Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

	Рекультивация существующего полигона ТКО.
	
	

	Ликвидация несанкционированных свалок.
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	840
	0
	490
	200
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	0
	1125
	1000
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	3 465,00
	700,00
	840,00
	1 775,00
	1 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 


7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, включает:
Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
Мероприятия:

· Строительство новой ДЭС мощностью 250 кВт на восточной возвышенности с трансформаторной подстанцией (ТП-6);

· Строительство линий 0,4 кВ протяженностью 3608м от РУ-0,4 кВ ТП-6 до потребителей;

· Ремонт и реконструкция существующих линий, трансформаторных подстанций и ДЭС (с учетом текущей номинальной мощности 3х установок ДГ, возможно переместить одну на возвышенность, предварительно проведя необходимый ремонт либо замену изношенных узлов);

· установка 3 ветрогенераторов мощностью 30 кВт на первую очередь, что обеспечит 25 % потребности в электроэнергии от текущего электропотребления;

· установка 5 ветрогенераторов (включая установленные в первой очереди) мощностью 30кВт на расчетный срок для обеспечения 50% потребности в электроэнергии.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

7.2. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Отсутствуют
7.3. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района. 
Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· Реконструкция и ремонт теплосети протяженностью 2,8 км;

· Строительство новой котельной с установленной мощностью 2,7 Гкал/ч с основным видом топлива - уголь;

· Строительство закрытого угольника для хранения угля;

· Строительство теплосети протяженностью около 2000м.
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному оформлению импортных контрактов и т.д. 

Необходимый объем финансирования: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации 
Ожидаемый эффект: 
· повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения; 

· создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения. 
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
7.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды; 
· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятие:

· актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Сельского поселения Уэлен Чукотского района.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

· Строительство водозаборной станции на две скважины общей производительностью не менее 200 м³/сут. и двух резервных скважин, оборудованными скважинными насосами;

· Проведение изыскательских работ для оценки возможности использования подземных вод;

· Установка станции по опреснению морской воды;

· Строительство сети водоснабжения, магистральной от водозаборной станции до с/п, протяженностью около 4 км и распределительной, протяженностью около 3 км.
Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
7.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, включает: 

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: 

· актуализация электронной перспективной схемы водоотведения Сельского поселения Уэлен Чукотского района.
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения: 

· Строительство  модульного комплекса очистных сооружений производительностью 200 м³/сут.

· Строительство  централизованной канализационной сети протяженностью около 3000 м. 
· Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. 
Необходимый объем финансирования: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации 

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-
высокой прочностью

-
устойчивостью против коррозии

-
сопротивлением от зарастания стенок

-
высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-
низким весом

-
трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-
стойкостью к воздействиям кислотной среды

-
стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

7.6. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· разработка перспективных схем обращения с отходами Сельского поселения Уэлен Чукотского района; 

· разработка схемы санитарной очистки территории.
Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

· Установка полигона ТКО (площадка временного хранения 0,06 га), оборудованного термическими ямами для утилизации биологических отходов, на удалении от населенного пункта не менее 1 км, в 100 м от водотоков и 500 м от моря.

· Рекультивация существующего полигона ТКО.

· Ликвидация несанкционированных свалок.

Необходимый объем финансирования: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации. 
Задача 1: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Мероприятия: 
· формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. 
Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации. 
Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды; 
· повышение экологической культуры населения; 
· увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды. 
7.7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение). 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: 
· проведение энергетического аудита; 
· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; 
Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб. 
7.8. Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Сельского поселения Уэлен Чукотского района мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Сельского поселения Уэлен Чукотского района, бюджета Сельского поселения Уэлен Чукотского района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Сельского поселения Уэлен Чукотского района. 

Координатором реализации Программы является Администрация Сельского поселения Уэлен Чукотского района, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2022-2025 гг.;
2 этап – 2026-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2030 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах. 

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы Сельского поселения Уэлен Чукотского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Уэлен Чукотского района. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы Сельского поселения Уэлен Чукотского района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Сельского поселения Уэлен Чукотского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.

